Кому:

ГКУ «ЖА Фрунзенского района»

Управляющие компании

Потребителям по принадлежности

ДЧ

ЖКС № 1 Фрунзенского района

Копия:

Администрация Фрунзенского района

Уведомление № 122

«01» февраля 2020 г.

3-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что с 06:00 «01» февраля 2020г до 14:00 «01» февраля 2020г будут производиться ремонтные работы, на подающем трубопроводе (Ду-200 мм, прокладка подземная), по адресу:

- ул. Будапештская д.10к2

Под отключение теплоснабжения попадает 7 зданий, из них: 5 жилых 2 детское.

Вам необходимо закрыть задвижки на подающем трубопроводе в индивидуальных тепловых пунктах, по адресам:

-ул. Будапештская дд. 8к3 (дет), 10к1 (дет), 10к2;

- ул. Бухарестская дд. 23к1(частично), 23к2, 23к3, 25.

Оповестить население, арендаторов и собственников помещений об отключении теплоснабжения.

Вести постоянный контроль за системами отопления (вентиляции), при снижении теплоносителя ниже 30оС производить однократную замену воды в системах отопления (вентиляции) (1 раз в 4-5 часов). Проверить утепление лестничных клеток, подвалов, чердаков.

При отсутствии узлов учета отключение теплоснабжения будет учтено в начислениях за тепловую энергию в расчетный период.

Диспетчер  3-го эксплуатационного района      Симахина С.А.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:

# Text boxes

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

(ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»)

юридический адрес: ул. Бассейная, д.73, корп.2, Литера А, г. Санкт-Петербург, 196211

фактический адрес: ул. Черняховского, д.36, г. Санкт-Петербург, 191119

Тел. (812) 901-49-45, факс (812) 901-49-47

______________________________________________________________________________________

№ _____________________

3й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

ул. Бассейная д.73, к.2  т.378-65-01  факс 378-65-03